- Приложение - к Акту готовности образовательной организации Свердловской области к 2021 / 2022 учебному году

| Но-мер стро-ки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 1. Характеристика образовательной организации |  |  |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Камышевская средняя общеобразовательная школа № 9» утвержден приказом Управления образования Администрации Белоярского городского округа 24.12.2014 № 182 |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | Договор № 1/17 с муниципальным учреждением о закреплении имущества на праве оперативного управления от 29.12.2017. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 11.01.2018. |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЖ 995947 от 29.04.2015. |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | - номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); - соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; - виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; - дата и номер свидетельства об аккредитации | 1) лицензия рег № 16034 серия 66Л01 № 0003828 выдана 18 мая 2012 г. Министерством общего и профессионального образования Свердловской области срок бессрочно приложение (приложения) имеется 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу соответствует 3) Виды реализуемых образовательных программ: - Начальное общее образование. - Основное общее образование. - Среднее общее образование. - Дополнительное образование детей и взрослых 4) Свидетельство об аккредитации рег. № 8387 от 03 июня 2015 г. действительно по 12 декабря 2023 г. Серия 66А01 № 0001700. |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | Имеются: - Основная образовательная программа начального общего образования; - Основная образовательная программа основного общего образования; - Основная образовательная программа среднего общего образования; - Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития - Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития - Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - Адаптированная образовательная программа основного общего образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - Образовательная программа дополнительного образования обучающихся |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | 1) В разработке, на 2022-2024 гг. |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2021-2022 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | 1) имеется; 2) Приказ директора школы от 30.07.2021 г. № 79 |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | - всего (единиц); - в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1) 3 2) 1 |
| 10. | Условия работы образовательной организации | - в одну или в две смены (указать); - в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; - во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | 1) в одну смену; 2) 12 классов, 115 уч-ся; 3) во вторую смену – 0. |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | - проектная допустимая численность обучающихся (человек); - количество классов по комплектованию; - планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); - в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); - наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | - 382 чел. в одну смену; - 12; - 115; - 0; - превышения допустимой численности обучающихся нет. |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 1) Администрация – 4 ст.; Учителя – 21,83 ст.; воспитатель ГПД – 0,25 ст.; мастера производственного обучения-0; научные работники – 0; медицинские работники - медицинская сестра диетическая - 0,5 ст. иные работники – 26,85 ст.; 2) администрация- 4; Учителя – 21,83 ст.; воспитатель ГПД – 0,25 ст.; мастера производственного обучения-0; научные работники – 0; медицинские работники - медицинская сестра диетическая - 0 иные работники – 25,65 ст.; 3)Вакансия – медицинская сестра диетическая |
| 13. | Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |  |  |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | - канализации: от 29.07.2021 без номера - отопления: от 29.07.2021 без номера - водоснабжения: от 29.07.2021 без номера |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | соответствует |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | 100 % |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | соответствуют |
| 18. | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |  |  |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | спортивный зал имеется, зал готов; |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | спорт. оборудование имеется; инвентаря – 70% от нормы; состояние оборудования и инвентаря удовлетворительное; акт-разрешение от 29.07.2021 г. без номера; |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  | спортивная площадка имеется, состояние удовлетворительное; |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | акт от 29.07.2021 г. без номера; |
| 23. | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации |  |  |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | 1) Акт проверки № 4 от 03.02.2021 г. 2) 0; 3) 0; 4) нет 5) нет |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ от 26.07.2021 г. №70 |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1) Руководитель проучен, протокол № 14-18/ш от 27.11.2018; 2) имеется заведующий хозяйством, протокол № 14-18/ш от 27.11.2018; 3) обучение сотрудников проведено, Приказ от 06.05.2019 № 23, Протокол от 17.05.2019; 4) обучение учащихся проходило в рамках курса ОБЖ и на классных часах; 5) проводились раз в четверть совместно с ПЧ 19/6 с. Камышево. |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1) Достаточно 2) Имеется 3) Проведена в 2021 г. |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики | - Наличие – имеется, в исправном состоянии. - Договор от 22.01.2021 № 230-2-2021, ООО «Профит» - Имеется - Автоматизированный вызов пожарной охраны по GSM – каналу (Тандем-2М) к оборудованию системы ПАК «СТРЕЛЕЦ-МОНИТОРИНГ»; договор № 279-21-ТМО от 22.01.2021 с ООО «Актай-Мониторинг» - Нет |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | да |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | да |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | наружное в наличии, состояние удовлетворительное АКТ от 03.05.2021 г. без номера |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | Рег. № 0016 1165-ТО-00020 от 11.09.2020 г. |
| 33. | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | 1) Предписание от 11.12.2020 г. № 66-03-12/12-15215-2020; Предписание от 11.12.2020 г. № 66-03-12/12-15214-2020; 2) 0 3) 0 4) нет 5) имеются |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников | 1) обучен (договор от 17.01.2020 № 06/935) 2) нет 3) обучено 100 % сотрудников; |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | 1) имеется столовая; 2) 100%; 3) акт от 29.07.2021 г. без номера 4) организация горячего питания: - за счет собственной столовой; - договор на поставку продуктов питания: № 9/4-5/2021 от 01.04.2021 (хлеб и хлебобулочные изделия); - договор на поставку молочной продукции № 79 от 20.01.2021; - договор на поставку продуктов питания: № 64 от 12.04.2021; 5) 115 уч-ся из 115 / 100 % 6) паспортизация не проводилась |
| 37. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Медосмотр сотрудников ОО проведен в июне 2021 г. |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | Установлен на водопроводе на вводе в школу |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Вентиляция естественная |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) нет 2) лицензии нет, договор об организации медицинского обслуживания в общеобразовательном учреждении с ГАУЗ СО «Белоярская ЦРБ» от 15.03.2021 № 12/2020 3) нет |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол лабораторных испытаний № 8266 от 25.06.2021 |
| 42. | Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19 |  |  |
| 43. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | имеется |
| 44. | Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета | наличие/отсутствие | обеспечено |
| 45. | Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | обеспечено |
| 46. | Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания | наличие/отсутствие | обеспечено |
| 47. | Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; Свыше 250 человек – 10 штук) | Имеется 5 штук |
| 48. | Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |  |  |
| 49. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | Акт от 08.08.2019 г. - 2; - 0; - Имеется; - Имеется. |
| 50. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата) | Паспорт разработан 15.10.2019 г., согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области – 30.12.2019; 2) ГУ МЧС России по Свердловской области – 23.04.2020; 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области – 10.06.2020; 4) Главного управления МВД России по Свердловской области – 30.12.2019 |
| 51. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ от 26.07.2021 г. № 67 |
| 52. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | 1) 32 2) 1 |
| 53. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | Имеются, план от 04.12.2019. |
| 54. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | Положение об организации пропускного режима и правилах поведения посетителей утв. приказом от 30.12.2019 № 113/3 |
| 55. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | - В дневное время – вахтер, в ночное время - сторож - Нет - нет |
| 56. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) имеется, исправна 2) ФГУП «Охрана» Росгвардии 3) Договор от 22.01.2021 № 6731N00506, ФГУП «Охрана» Росгвардии 4) – 5) – |
| 57. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | нет |
| 58. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | нет |
| 59. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1) Имеется; 2) 22 (10 камер внутри здания и 11 камер – снаружи); 3) вывод изображения имеется; 4) Договор от 22.01.2021 № 1, ООО ПМП «СКС Оптимал». |
| 60. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | нет |
| 61. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | нет |
| 62. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Ручной металлоискатель |
| 63. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | нет |
| 64. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | имеется |
| 65. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | нет |
| 66. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | нет |
| 67. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | 1) имеется 2) удовлетворительное |
| 68. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие; 2) исправность | 1) имеется 2) исправно. |
| 69. | Раздел 8. Информационная безопасность |  |  |
| 70. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт о сверке фонда от 01.06.2021 |
| 71. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие | имеется |
| 72. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 20 |
| 73. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | отсутствие |
| 74. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | 1) SkyDNS Школа, программный 2) да |
| 75. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт от 28.07.2021 |
| 76. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ от 05.08.2013 № 51/2 |
| 77. | Раздел 9. Безопасность дорожного движения |  |  |
| 78. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение | 1) Приказ от 03.06.2019 № 37 2) Лицензия № АН-66-001362 от 11 июля 2019 г.; 3) Договор № 11/11-ГУ от 22.01.2021 ООО «ГЛОНАСС УРАЛ» 4) 26 5) на согласовании; 6) ГБУЗ СО «Белоярская ЦРБ», договор № 54-пу/2019 на оказание платных медицинских услуг от 01 июня 2019 г. 7) 08.04.2021 (договор о проведении ТО от 31.03.2021 №64 ООО «Автотехсервис») 8) имеется 9) 9 лет |
| 79. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | - наличие (в том числе визуализированного паспорта); - паспорт утвержден (дата); - паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); - паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | 1) имеется; 2) на согласовании |
| 80. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | внутришкольная |
| 81. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | отсутствует |
| 82. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | имеется |
| 83. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации | - наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; - количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; - наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | - имеется; - 0; 3) Имеются вблизи школы, состояние удовлетворительное. Отсутствуют в 800- метровой зоне. |
| 84. | Раздел 10. Охрана труда |  |  |
| 85. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ от 26.07.2021 г. № 65. |
| 86. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Зарегистрирован ГКУ службы занятости населения Свердловской области «Асбестовский центр занятости» 11.11.2019 № 25-к |
| 87. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | Имеются Руководитель: Ершова Е.В. Удостоверение № 1800, действительно до 07.12.2021 года, Заместитель руководителя: Неуймина И.А. удостоверение №1802, действительно до 07.12.2021 года. Специалист по охране труда: Ашмарина Л.В. Удостоверение № 1801, действительно до 07.12.2021 года Уполномоченный по охране труда: Ашмарина Л.В. Удостоверение № 1801 действительно до 07.12.2021 года Члены комиссии по охране труда: Неуймина Л.С. Удостоверение № 1803, действительно до 07.12.2021 года Оносов П.Е. – удостоверение №581/21, действительно до 26 марта 2024 г. Гордеева М.Н. – удостоверение № 580/21, действительно до 26 марта 2024 г. |
| 88. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | План мероприятий по охране труда от 11.01.2021 г. Комплексный план по предупреждению и профилактике травматизма обучающихся на 2021-2022 уч.г. утв. 29.07.2021 г. |
| 89. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Имеются Инструкции, утверждены Приказом руководителя ОО от 28.06.2021 г. № 63, при согласовании с председателем ППО ОО протокол от 16.07.2021 г. |
| 90. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | Журналы имеются: 1. Журнал вводного инструктажа, начат 01.08.2001. 2. Журнал инструктажа на рабочем месте, начат 01.09.2001. 3.Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности, начат 24.06.2015. 4.Журнал регистрации учащихся по ОТ при организации общественно-полезного, производительного труда, проведении внеклассных и внешкольных мероприятий, начат в 2014 г. 5.Журнал учета инструкций по ОТ. 6.Журнал регистрации несчастных случаев с обучающимися, начат в 2008 г. 7.Журнал регистрации несчастных случаев с работниками школы, начат в 2007 г. 8. Журнал регистрации испытаний спортивного инвентаря и оборудования, начат в 2016 г. 9.Журнал технической эксплуатации здания, начат в 2008 г. 10.Журнал учета и содержания средств защиты, начат 01.08.2002 г. Заполняются регулярно. |
| 91. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | 1. Вводный инструктаж – при приеме на работу. 2. Инструктаж на рабочем месте раз в полгода – первичный, повторный, внеплановый. 3. Целевой инструктаж. |
| 92. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации | - 63 - 63 - 0 - 2023 |
| 92. | Раздел 11. Ремонтные работы |  |  |
| 93. | Проведение капитального ремонта | виды работ | Капитальный ремонт мягкой кровли – август 2020 г. |
| 94. | Проведение текущего ремонта | виды работ | Косметический ремонт помещений – июль 2021 г. Ремонт уличного освещения – август 2020 г. |
| 95. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2020 год и последующие годы | Капитальный ремонт здания (имеется проектно-сметная документация). |