Приложение к Акту готовности образовательной организации Свердловской области к 2025/2026 учебному году

| Номер строки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области |  |  |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Камышевская средняя общеобразовательная школа № 9» утвержден приказом Управления образования Администрации Белоярского городского округа 24.12.2014 № 182 |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательная организация) недвижимого имущества | указать реквизиты | Договор № 1/17 с муниципальным учреждением о закреплении имущества на праве оперативного управления от 29.12.2017. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 11.01.2018. |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЖ 995947 от 29.04.2015. |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | - номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); - соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; - виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; - дата и номер свидетельства об аккредитации | 1) лицензия рег № Л035-01277-66/00196182 от 18.05.2012 выдана Министерством образования и молодежной политики Свердловской области срок бессрочно приложение (приложения) имеется 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу соответствует 3) Виды реализуемых образовательных программ: - Начальное общее образование. - Основное общее образование. - Среднее общее образование. - Дополнительное образование детей и взрослых 4) Свидетельство об аккредитации рег. № А007-01277-66/01148239 от 03 июня 2015 г. |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | Имеются: - Основная образовательная программа начального общего образования; - Основная образовательная программа основного общего образования; - Основная образовательная программа среднего общего образования; - Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития - Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития - Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - Адаптированная образовательная программа основного общего образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - Образовательная программа дополнительного образования обучающихся |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | 1) Имеется Программа развития МБОУ «Камышевская СОШ № 9», утверждена приказом директора от 29.12.2023 № 100-ОД, на 2023-2026 г. |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2025-2026 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | 1) имеется; 2) Приказ директора от 22.07.2025 № 57-ОД |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | - всего (единиц); - в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1) 1 2) 0 |
| 10. | Условия работы образовательной организации | - в одну или в две смены (указать); - в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; - во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | 1) в одну смену; 2) 13 классов, 123 уч-ся; 3) во вторую смену – 0. |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | - проектная допустимая численность обучающихся (человек); - количество классов по комплектованию; - планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); - в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); - наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | - 382 чел. в одну смену; - 13; - 123; - 0; - превышения допустимой численности обучающихся нет. |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 1) Администрация – 4,5 ст.; Учителя – 33,55 ст.; воспитатель ГПД – 0,5 ст.; мастера производственного обучения-0; научные работники – 0; медицинские работники - медицинская сестра диетическая - 0,5 ст. иные работники – 23,35 ст.; 2) администрация- 4,5; Учителя – 33,55 ст.; воспитатель ГПД – 0,5 ст.; мастера производственного обучения-0; научные работники – 0; медицинские работники - медицинская сестра диетическая – 0; иные работники – 22,95 ст.; 3)Вакансия – медицинская сестра диетическая, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |
| 13. | Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |  |  |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | - канализации: от 23.07.2025 без номера - отопления: от 23.07.2025 без номера - водоснабжения: от 23.07.2025 без номера |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | соответствует |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | 100 % |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | Не соответствуют |
| 18. | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |  |  |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | спортивный зал имеется, зал готов; |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | спорт. оборудование имеется; инвентаря – 95% от нормы; состояние оборудования и инвентаря удовлетворительное; акт-разрешение от 23.07.2025 без номера; |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  | спортивная площадка имеется, состояние удовлетворительное; |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | акт от 23.07.2025 г. без номера; |
| 23. | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации |  |  |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | 1) Предписание № 2505/006-66/9-ВО/П от 02.06.2025 г. 2) 5; 3) 1; 4) Имеется, приказ от 06.06.2025 № 8-АХ 5) отчет от 30.06.2025 № 74 |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Неуймина Л.С. - заведующий хозяйством (Приказ директора от 22.07.2025 № 61 -ОД) |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1) Руководитель проучен, протокол № 083-23/1 от 06.12.2023; 2) имеется заведующий хозяйством, протокол № 083-23/1 от 06.12.2023; 3) обучение сотрудников проведено 4) обучение учащихся проходило в рамках курса ОБЗР и на классных часах; 5) проводились раз в четверть совместно с ПЧ 19/6 с. Камышево. |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1) Достаточно 2) Наличие 3) Проведена в 2024 г. |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики | - Наличие, находится на диагностике - Договор от 22.01.2025 № 70Т-25, ООО «Защита-2003» - Имеется; Автоматизированный вызов пожарной охраны по GSM – каналу (Тандем-2М) к оборудованию системы ПАК «СТРЕЛЕЦ-МОНИТОРИНГ»; - договор № 304-25-ТМО от 22.01.2025 с ООО «Актай-Мониторинг» - Нет |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | да |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | да |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | 1) - ; 2) наружное в наличии, состояние удовлетворительное, АКТ от 29.04.2025 г. без номера |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | Рег. № 0016 1165-ТО-00020 от 11.09.2020 г. |
| 33. | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты); 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | 1) предписание № 66-03-14/14-2475-2025 от 06.05.2025; 2) 1; 3) 1; 4) имеется, утвержден приказом директора от 13.05.2025 № 36/1-ОД 5) имеется от 03.06.2025 № 66 |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников | 1) обучен (договор от 22.01.2025 № 06/7587) 2) нет 3) обучено 100 % сотрудников; |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | 1) имеется столовая; 2) 100%; 3) акт от 23.07.2025 г. без номера 4) организация горячего питания: - за счет собственной столовой; - договор на поставку продуктов питания: № 5-01 от 09.01.2025 АО «Реж-хлеб» (хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия); - договор на поставку молочной продукции № 79 от 13.01.2025 АО «Ирбитский молочный завод»; - договор на поставку продуктов питания: № 2 от 14.01.2025 ООО «Эльбрус-ЕКБ»; 5) 121 уч-ся из 123 / 98 % 6) паспортизация не проводилась |
| 37. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Медосмотр сотрудников ОО проведен в мае 2025 г. |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | Установлен на водопроводе на вводе в школу |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Вентиляция естественная |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) нет 2) лицензии нет, договор об организации медицинского обслуживания в общеобразовательном учреждении с ГАУЗ СО «Белоярская ЦРБ» от 14.02.2024 № 12/2024 с пролонгацией 3) нет |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол лабораторных испытаний № 03/06818-25, 03/06819-25 от 20.06.2025 |
| 42. | Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |  |  |
| 43. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | 1) предписание/акт проверки (указать реквизиты); 2) количество неустраненных недостатков; 3) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 5) отчеты об устранении недостатков | 1) Акт готовности от 25.07.2025 2) 4: - Актуализовать паспорт безопасности - Обеспечить работоспособное состояние системы оповещения и дооборудовать недостающим речевым оповещателем на территории. - установить освещение спортивной площадки - усилить пропускной и внутриобъектовый режимы (установить запор на калитку) 3) 0; 4) нет 5) нет |
| 44. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (дата) | Паспорт безопасности утвержден 08.08.2022, согласован в подразделениях: - Отдел УФСБ по СО в г. Заречный от 10.10.2022 2) Асбестовским ОВО-филиалом ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области от 19.07.2022 3) ОНД и ПР Белоярского ГО, ГО В-Дуброво, ГО Заречный, Асбестовского ГО, ГО Рефтинский УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области от 11.07.2022 |
| 45. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Ответственный по антитеррористической безопасности директор Ершова Е.В. Приказ директора от 25.07.2025 г. № 74-ОД |
| 46. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | 1) 38 сотрудников 2) 2 |
| 47. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | наличие, план утвержден приказом от 20.06.2023 № 10-АХ |
| 48. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | наличие, «Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах» утв. приказом директора от 06.06.2025 № 7-АХ, приказ «Об усилении мер антитеррористической защищенности и усилении пропускного режима» от 22.07.2025 № 60-ОД |
| 49. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | 1) в дневное время – вахтер, в ночное время - сторож 2) не предусмотрено категорией объекта 3) не предусмотрено категорией объекта |
| 50. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, меры) | 1) наличие, исправна 2) в ФГУП «Охрана» Росгвардии 3) Договор от 22.01.2025 № 6731N00506, ФГУП «Охрана» Росгвардии 4) – 5) – |
| 51. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) наличие/находится на диагностике 2) Договор от 22.01.2025 № 70Т-25, ООО «Защита-2003» 3) - 4) - |
| 52. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) отсутствует 2) отсутствует 3) не предусмотрено категорией объекта 4) не предусмотрено категорией объекта |
| 53. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1) наличие; 2) 20 (10 камер внутри здания и 10 камер – снаружи); 3) вывод изображения осуществляется в кабинет сторожей; 4) Договор от 22.01.2025 № 89ТВ-25, ООО «Защита-2003» |
| 54. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) отсутствует 2) не предусмотрено категорией объекта |
| 55. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) отсутствует 2) не предусмотрено категорией объекта |
| 56. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) наличие - ручной металлоискатель 2 шт. 2) - |
| 57. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) наличие СКУД, турникет напольный, ОМА-26.461/1/ исправно 2) нет 3) - 4) разовые договоры на обслуживание |
| 58. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) отсутствует 2) не предусмотрено категорией объекта |
| 59. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) отсутствует 2) не предусмотрено категорией объекта |
| 60. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) отсутствует 2) не предусмотрено категорией объекта |
| 61. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | 1) наличие 2) удовлетворительное |
| 62. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие; 2) исправность | 1) наличие 2) исправно. |
| 63. | Раздел 8. Информационная безопасность |  |  |
| 64. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт о сверке фонда от 10.06.2025 |
| 65. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») | наличие/отсутствие | Наличие, ПАО «Ростелеком» |
| 66. | Количество компьютеров, подключенных к сети «Интернет» | указать количество | 61 |
| 67. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | Наличие, ПАО «Ростелеком» Техническое задание к государственному контракту от 29.11.2019 № 0410/75 |
| 68. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети «Интернет» | 1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети «Интернет», имеют контент-фильтр | 1) Контент-фильтрация провайдера ПАО «Ростелеком» 2) да |
| 69. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт от 23.07.2025 |
| 70. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ от 20.06.2023 № 9-АХ |
| 71. | Раздел 9. Безопасность дорожного движения |  |  |
| 72. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение | 1) Приказ от 03.06.2019 № 37 2) Лицензия № АН-66-001362 от 11 июля 2019 г.; 3) Договор № 15/13-ГУ от 22.01.2025 ООО «ГЛОНАСС УРАЛ» 4) 20 5) на согласовании; 6) ГАУЗ СО «Белоярская ЦРБ», договор № 11-пу/2025 на оказание платных медицинских услуг от 22 января 2025 г. 7) 09.01.2025 (договор о проведении ТО от 19.12.2024 № 289 ООО «Автотехсервис») 8) укомплектовано 9) 14 лет |
| 73. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | 1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | 1) наличие; 2) 24.07.2024 3) 24.07.2024 4) 24.07.2024 |
| 74. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | отсутствует |
| 75. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | отсутствует |
| 76. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | наличие |
| 77. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации | 1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | - наличие; - 0; 3) Имеются вблизи школы, состояние удовлетворительное. Отсутствуют в 800- метровой зоне. |
| 78. | Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности | наличие/отсутствие | наличие |
| 79. | Раздел 10. Охрана труда |  |  |
| 80. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ от 23.07.2025 № 65-ОД. |
| 81. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Зарегистрирован ГКУ службы занятости населения Свердловской области «Асбестовский центр занятости» 25.12.2023 № 18-Б |
| 82. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | Запланировано обучение на сентябрь 2025 г. |
| 83. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | План мероприятий по охране труда от 23.01.2025 Комплексный план по предупреждению и профилактике травматизма обучающихся на 2025-2026 уч.г. утв. 23.07.2025 |
| 84. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Имеются Инструкции, утверждены Приказом руководителя ОО от 28.06.2021 г. № 63, при согласовании с председателем ППО ОО протокол от 16.07.2021. |
| 85. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | Журналы имеются: 1. Журнал вводного инструктажа, начат 01.08.2021. 2. Журнал инструктажа на рабочем месте, начат 01.09.2021. 3.Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности, начат 24.06.2021. Заполняются регулярно. |
| 86. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | 1. Вводный инструктаж – при приеме на работу. 2. Инструктаж на рабочем месте при начале работы, раз в полгода повторный, внеплановый. 3. Целевой инструктаж. |
| 87. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест; 4) планируемые сроки аттестации | - 55 - 55 - 0 - 2028 |
| 88. | Раздел 11. Ремонтные работы |  |  |
| 89. | Проведение капитального ремонта | виды работ | Капитальный ремонт мягкой кровли – август 2020 г. Капитальный ремонт системы отопления, замена окон, ремонт цоколя, отмостки, крылец, ремонт полов, стен потолка, замена дверей, электромонтажные работы, установка молниеотвода – июнь-август 2022 г. Монтаж пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре – октябрь 2022 г. Замена ограждения территории школы – август 2022 г. |
| 90. | Проведение текущего ремонта | виды работ | Текущий ремонт коридоров и рекреаций – июль 2025 г. Текущий ремонт туалетов – июль 2025 г. |
| 91. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2025 год и последующие годы | Текущий ремонт пищеблока, спортивных раздевалок, тренерской |