|  |
| --- |
| Приложение  к Акту готовности образовательной организации Свердловской области  к 2025/2026 учебному году |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области** | | |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Камышевская средняя общеобразовательная школа № 9» утвержден приказом Управления образования Администрации Белоярского городского округа 24.12.2014 № 182 |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области  (далее – образовательная организация) недвижимого имущества | указать реквизиты | Договор № 1/17 с муниципальным учреждением о закреплении имущества на праве оперативного управления от 29.12.2017. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 11.01.2018. |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация  (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЖ 995947 от 29.04.2015. |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | * 1. номер лицензии, кем и когда выдана,  на какой срок, имеется ли приложение (приложения);   2. соответствие данных, указанных  в лицензии, уставу;   3. виды образовательной деятельности  и предоставление дополнительных образовательных услуг;   4. дата и номер свидетельства  об аккредитации | 1) лицензия *рег № Л035-01277-66/00196182 от 18.05.2012 выдана Министерством образования и молодежной политики Свердловской области*  срок *бессрочно*  приложение (приложения) *имеется*  2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу *соответствует*  3) Виды реализуемых образовательных программ:   1. Начальное общее образование. 2. Основное общее образование. 3. Среднее общее образование. 4. Дополнительное образование детей и взрослых   4) Свидетельство об аккредитации рег. № А007-01277-66/01148239 от 03 июня 2015 г. |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить);  2) отсутствуют | Имеются:  - Основная образовательная программа начального общего образования;  - Основная образовательная программа основного общего образования;  - Основная образовательная программа среднего общего образования;  - Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития  - Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития  - Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  - Адаптированная образовательная программа основного общего образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  - Образовательная программа дополнительного образования обучающихся |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить):  когда и кем утверждены;  на какой срок;  2) отсутствуют | 1) Имеется Программа развития МБОУ «Камышевская СОШ № 9», утверждена приказом директора от 29.12.2023 № 100-ОД, на 2023-2026 г. |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2025-2026 учебный год | 1) наличие;  2) когда и кем утвержден | 1) имеется;  2) Приказ директора от 22.07.2025 № 57-ОД |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | 1. всего (единиц); 2. в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1) 1  2) 0 |
| 10. | Условия работы образовательной организации | * 1. в одну или в две смены (указать);   2. в первую смену обучаются:   количество классов;  количество обучающихся в них;   * 1. во вторую смену обучаются:   количество классов;  количество обучающихся в них | 1) в одну смену;  2) 13 классов, 123 уч-ся;  3) во вторую смену – 0. |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | 1. проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2. количество классов по комплектованию; 3. планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4. в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5. наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать  на сколько человек) | 1. 382 чел. в одну смену; 2. 13; 3. 123; 4. 0; 5. превышения допустимой численности обучающихся нет. |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию:  администрация;  учителя;  воспитатели;  мастера производственного обучения;  научные работники;  медицинские работники;  иные работники;  2) по факту:  администрация;  учителя;  воспитатели;  мастера производственного обучения;  научные работники;  медицинские работники;  иные работники;  3) наличие вакансий (указать) | 1) Администрация – 4,5 ст.;  Учителя – 33,55 ст.;  воспитатель ГПД – 0,5 ст.;  мастера производственного обучения-0;  научные работники – 0;  медицинские работники - медицинская сестра диетическая - 0,5 ст.  иные работники – 23,35 ст.;  2) администрация- 4,5;  Учителя – 33,55 ст.;  воспитатель ГПД – 0,5 ст.;  мастера производственного обучения-0;  научные работники – 0;  медицинские работники - медицинская сестра диетическая – 0;  иные работники – 22,95 ст.;  3)Вакансия – медицинская сестра диетическая, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |
| 13. | **Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса** | | |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем:  1) канализации;  2) отопления;  3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | - канализации: от 23.07.2025 без номера  - отопления: от 23.07.2025 без номера  - водоснабжения: от 23.07.2025 без номера |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами  и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | соответствует |
| 16. | Обеспеченность учебниками  в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы,  не обеспеченные в полном объеме учебниками | 100 % |
| 17. | Оснащенность мастерских  в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | Не соответствуют |
| 18. | **Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации** | | |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | спортивный зал имеется, зал готов; |
| 20. | Наличие спортивного оборудования  и инвентаря, состояние оборудования  и инвентаря, сертификаты соответствия  на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | спорт. оборудование имеется; инвентаря – 95% от нормы;  состояние оборудования и инвентаря удовлетворительное;  акт-разрешение от 23.07.2025 без номера; |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  | спортивная площадка имеется, состояние удовлетворительное; |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | акт от 23.07.2025 г. без номера; |
| 23. | **Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации** | | |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России  по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты)  2) количество неустраненных нарушений;  3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;  4) наличие плана устранения нарушений  с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);  5) отчеты об устранении нарушений | 1) Предписание № 2505/006-66/9-ВО/П от 02.06.2025 г.  2) 5;  3) 1;  4) Имеется, приказ от 06.06.2025 № 8-АХ  5) отчет от 30.06.2025 № 74 |
| 25. | Наличие ответственных лиц  по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Неуймина Л.С. - заведующий хозяйством (Приказ директора от 22.07.2025 № 61 -ОД) |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);  2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;  3) обучение сотрудников ППБ;  4) обучение обучающихся ППБ;  5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1) Руководитель проучен, протокол № 083-23/1 от 06.12.2023;  2) имеется заведующий хозяйством, протокол № 083-23/1 от 06.12.2023;  3) обучение сотрудников проведено  4) обучение учащихся проходило в рамках курса ОБЗР и на классных часах;  5) проводились раз в четверть совместно с ПЧ 19/6 с. Камышево. |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств;  2) наличие журнала учета средств;  3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1) Достаточно  2) Наличие  3) Проведена в 2024 г. |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) наличие дублированного сигнала  на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:  наименование программно-аппаратного комплекса;  4) договор на обслуживание (указать реквизиты);  5) наличие иных систем пожарной автоматики | 1. Наличие, находится на диагностике 2. Договор от 22.01.2025 № 70Т-25, ООО «Защита-2003» 3. Имеется; Автоматизированный вызов пожарной охраны по GSM – каналу (Тандем-2М) к оборудованию системы ПАК «СТРЕЛЕЦ-МОНИТОРИНГ»; 4. договор № 304-25-ТМО от 22.01.2025 с ООО «Актай-Мониторинг» 5. Нет |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | да |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | да |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее;  2) наружное | 1) - ;  2) наружное в наличии, состояние удовлетворительное, АКТ от 29.04.2025 г. без номера |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована  в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | Рег. № 0016 1165-ТО-00020 от 11.09.2020 г. |
| 33. | **Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия** | | |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору  в сфере защиты прав потребителей  и благополучия человека  по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты);  2) количество неустраненных нарушений;  3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;  4) наличие плана устранения нарушений  с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);  5) отчеты об устранении нарушений | 1) предписание № 66-03-14/14-2475-2025 от 06.05.2025;  2) 1;  3) 1;  4) имеется, утвержден приказом директора от 13.05.2025 № 36/1-ОД  5) имеется от 03.06.2025 № 66 |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты);  2) наличие обученного ответственного  в образовательной организации;  3) обучение сотрудников | 1) обучен (договор от 22.01.2025 № 06/7587)  2) нет  3) обучено 100 % сотрудников; |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;  2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;  3) акты технического контроля соответствия технологического  и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);  4) организация горячего питания:  за счет собственной столовой, договор  на оказание услуги питания (указать реквизиты);  договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);  5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);  6) паспортизация пищеблока | 1) имеется столовая;  2) 100%;  3) акт от 23.07.2025 г. без номера  4) организация горячего питания:  - за счет собственной столовой;  - договор на поставку продуктов питания:  № 5-01 от 09.01.2025 АО «Реж-хлеб» (хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия);  - договор на поставку молочной продукции № 79 от 13.01.2025 АО «Ирбитский молочный завод»;  - договор на поставку продуктов питания:  № 2 от 14.01.2025 ООО «Эльбрус-ЕКБ»;  5) 121 уч-ся из 123 / 98 %  6) паспортизация не проводилась |
| 37. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии  с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Медосмотр сотрудников ОО проведен в мае 2025 г. |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | Установлен на водопроводе на вводе в школу |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Вентиляция естественная |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);  2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой  на обслуживание (указать реквизиты);  3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) нет  2) лицензии нет, договор об организации медицинского обслуживания в общеобразовательном учреждении с ГАУЗ СО «Белоярская ЦРБ» от 14.02.2024 № 12/2024 с пролонгацией  3) нет |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды  по микробиологическим показателям  в соответствии с программой производственного контроля  (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо  представить данные исследований  после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол лабораторных испытаний № 03/06818-25, 03/06819-25 от 20.06.2025 |
| 42. | **Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации** | | |
| 43. | Наличие предписаний органов  надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации  по Свердловской области | 1) предписание/акт проверки (указать реквизиты);  2) количество неустраненных недостатков;  3) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек;  4) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;  5) отчеты об устранении недостатков | 1) Акт готовности от 25.07.2025  2) 4:  - Актуализовать паспорт безопасности  - Обеспечить работоспособное состояние системы оповещения и дооборудовать недостающим речевым оповещателем на территории.  - установить освещение спортивной площадки  - усилить пропускной и внутриобъектовый режимы (установить запор на калитку)  3) 0;  4) нет  5) нет |
| 44. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован  в подразделениях:  1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата);  2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);  3) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации  по Свердловской области (дата) | Паспорт безопасности утвержден 08.08.2022, согласован в подразделениях:   1. Отдел УФСБ по СО в г. Заречный от 10.10.2022   2) Асбестовским ОВО-филиалом ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области от 19.07.2022  3) ОНД и ПР Белоярского ГО, ГО В-Дуброво, ГО Заречный, Асбестовского ГО, ГО Рефтинский УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области от 11.07.2022 |
| 45. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Ответственный по антитеррористической безопасности директор Ершова Е.В.  Приказ директора от 25.07.2025 г. № 74-ОД |
| 46. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников;  2) количество инструктажей | 1) 38 сотрудников  2) 2 |
| 47. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц,  находящихся на объекте (территории),  в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | наличие, план утвержден приказом от 20.06.2023 № 10-АХ |
| 48. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | наличие, «Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах» утв. приказом директора от 06.06.2025 № 7-АХ, приказ «Об усилении мер антитеррористической защищенности и усилении пропускного режима» от 22.07.2025 № 60-ОД |
| 49. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож);  2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты);  3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | 1) в дневное время – вахтер, в ночное время - сторож  2) не предусмотрено категорией объекта  3) не предусмотрено категорией объекта |
| 50. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность;  2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб  по единому номеру «112»;  3) договор на обслуживание (указать реквизиты);  4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры);  5) КТС не обслуживается (причина, меры) | 1) наличие, исправна  2) в ФГУП «Охрана» Росгвардии  3) Договор от 22.01.2025 № 6731N00506, ФГУП «Охрана» Росгвардии  4) –  5) – |
| 51. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) отсутствует (причина, принимаемые меры);  4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) наличие/находится на диагностике  2) Договор от 22.01.2025 № 70Т-25, ООО «Защита-2003»  3) -  4) - |
| 52. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) отсутствует (причина, принимаемые меры);  4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) отсутствует  2) отсутствует  3) не предусмотрено категорией объекта  4) не предусмотрено категорией объекта |
| 53. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации);  2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации,  по периметру);  3) вывод изображения;  4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1) наличие;  2) 20 (10 камер внутри здания и 10 камер – снаружи);  3) вывод изображения осуществляется в кабинет сторожей;  4) Договор от 22.01.2025 № 89ТВ-25, ООО «Защита-2003» |
| 54. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) отсутствует  2) не предусмотрено категорией объекта |
| 55. | Оборудование основных входов  в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) отсутствует  2) не предусмотрено категорией объекта |
| 56. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) наличие - ручной металлоискатель 2 шт.  2) - |
| 57. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) отсутствует (причина, принимаемые меры);  4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) наличие СКУД, турникет напольный, ОМА-26.461/1/ исправно  2) нет  3) -  4) разовые договоры на обслуживание |
| 58. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) отсутствует  2) не предусмотрено категорией объекта |
| 59. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде)  на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) отсутствует  2) не предусмотрено категорией объекта |
| 60. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) отсутствует  2) не предусмотрено категорией объекта |
| 61. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения;  2) состояние ограждения | 1) наличие  2) удовлетворительное |
| 62. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие;  2) исправность | 1) наличие  2) исправно. |
| 63. | **Раздел 8. Информационная безопасность** | | |
| 64. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт о сверке фонда от 10.06.2025 |
| 65. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») | наличие/отсутствие | Наличие, ПАО «Ростелеком» |
| 66. | Количество компьютеров, подключенных к сети «Интернет» | указать количество | 61 |
| 67. | Наличие договорных обязательств  с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | Наличие, ПАО «Ростелеком» Техническое задание к государственному контракту от 29.11.2019 № 0410/75 |
| 68. | Установка контент-фильтра  на компьютерах, имеющих доступ к сети «Интернет» | 1) наименование и тип контент-фильтра;  2) все ли компьютеры, подключенные  к сети «Интернет», имеют контент-фильтр | 1) Контент-фильтрация провайдера ПАО «Ростелеком»  2) да |
| 69. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт от 23.07.2025 |
| 70. | Назначение ответственных лиц  по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ от 20.06.2023 № 9-АХ |
| 71. | **Раздел 9. Безопасность дорожного движения** | | |
| 72. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации  о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты);  2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);  3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);  4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;  5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;  6) организация предрейсового  и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);  7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);  8) укомплектованность водителями;  9) стаж работы водителя, обучение | 1) Приказ от 03.06.2019 № 37  2) Лицензия № АН-66-001362 от 11 июля 2019 г.;  3) Договор № 15/13-ГУ от 22.01.2025 ООО «ГЛОНАСС УРАЛ»  4) 20  5) на согласовании;  6) ГАУЗ СО «Белоярская ЦРБ», договор № 11-пу/2025 на оказание платных медицинских услуг от 22 января 2025 г.  7) 09.01.2025 (договор о проведении ТО от 19.12.2024 № 289 ООО «Автотехсервис»)  8) укомплектовано  9) 14 лет |
| 73. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | 1) наличие (в том числе визуализированного паспорта);  2) паспорт утвержден (дата);  3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации  по Свердловской области (дата);  4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | 1) наличие;  2) 24.07.2024  3) 24.07.2024  4) 24.07.2024 |
| 74. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | отсутствует |
| 75. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | отсутствует |
| 76. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | наличие |
| 77. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение  в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации | 1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;  2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом;  3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1. наличие; 2. 0;   3) Имеются вблизи школы, состояние удовлетворительное. Отсутствуют в 800- метровой зоне. |
| 78. | Наличие площадки (помещения)  для хранения средств индивидуальной мобильности | наличие/отсутствие | наличие |
| 79. | **Раздел 10. Охрана труда** | | |
| 80. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ от 23.07.2025 № 65-ОД. |
| 81. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Зарегистрирован ГКУ службы занятости населения Свердловской области «Асбестовский центр занятости» 25.12.2023 № 18-Б |
| 82. | Наличие специалистов, обученных  по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);  2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | Запланировано обучение на сентябрь 2025 г. |
| 83. | Наличие плана работы по охране труда  и профилактике детского травматизма  в образовательной организации | наличие/отсутствие | План мероприятий по охране труда от 23.01.2025  Комплексный план по предупреждению и профилактике травматизма обучающихся на 2025-2026 уч.г. утв. 23.07.2025 |
| 84. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Имеются Инструкции, утверждены Приказом руководителя ОО от 28.06.2021 г. № 63, при согласовании с председателем ППО ОО протокол от 16.07.2021. |
| 85. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | Журналы имеются:  1. Журнал вводного инструктажа, начат 01.08.2021.  2. Журнал инструктажа на рабочем месте, начат 01.09.2021.  3.Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности, начат 24.06.2021.  Заполняются регулярно. |
| 86. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | 1. Вводный инструктаж – при приеме на работу.  2. Инструктаж на рабочем месте при начале работы, раз в полгода повторный, внеплановый.  3. Целевой инструктаж. |
| 87. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда)   на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего;  2) количество аттестованных рабочих мест;  3) количество неаттестованных рабочих мест;  4) планируемые сроки аттестации | 1. 55 2. 55 3. 0 4. 2028 |
| 88. | **Раздел 11. Ремонтные работы** | | |
| 89. | Проведение капитального ремонта | виды работ | Капитальный ремонт мягкой кровли – август 2020 г.  Капитальный ремонт системы отопления, замена окон, ремонт цоколя, отмостки, крылец, ремонт полов, стен потолка, замена дверей, электромонтажные работы, установка молниеотвода – июнь-август 2022 г.  Монтаж пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре – октябрь 2022 г.  Замена ограждения территории школы – август 2022 г. |
| 90. | Проведение текущего ремонта | виды работ | Текущий ремонт коридоров и рекреаций – июль 2025 г.  Текущий ремонт туалетов – июль 2025 г. |
| 91. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2025 год  и последующие годы | Текущий ремонт пищеблока, спортивных раздевалок, тренерской |